PREGÃO Nº 070/2020 – ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL

| CNPJ: | Inscrição Estadual: |
| --- | --- |
| Endereço Completo: | CEP: |
| Cidade/UF: | E-mail: |
| Telefone: | Fax: |
| Item | Qtde | MATERIAL | Marca | Modelo | Valor UNIT. (R$) | Valor TOTAL (R$) |
| 1 | 1 | Condicionador de ar Split Piso Teto - 48.000 BTU`s Capacidade da Condensadora: 48.000 BTUS Fase: Trifásico; Alimentação: 220V; Corrente elétrica de Refrigeração: Mínimo de 14,0 Amperes; Eficiência Energética EER (W/W): mínimo de 3,2; Potência de Refrigeração: Mínimo de 4.250W; Ciclo: Frio; Vazão de ar: Mínimo de 2.280 m3/h; Gás refrigerante: R-410A; Classificação Energética (INMETRO):A Controle Remoto: Sim; Controle Direção ar (para cima e para baixo): Sim; Material da serpentina: Cobre; Cor da evaporadora: Branco; Diâmetro da linha de sucção: 5/8 Pol; Diametro da linha de líquido: 3/8 Pol; Timer: Sim; Velocidade Ventilação: Regulável; Filtro Antibactéria: Sim. |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Condicionador de ar de 9.000 BTU`s Capacidade da Condensadora: 9.000 BTUS; Fase: Monofásico; Alimentação: 220V; Corrente elétrica de Refrigeração: Mínimo de 3,7 Amperes; Eficiência Energética EER (W/W): mínimo de 3; Potência de Refrigeração: Mínimo de 810W; Ciclo: Frio; Vazão de ar: Mínimo de 495 m3/h; Gás refrigerante: R-410A; Classificação Energética (INMETRO):A Controle Remoto: Sim; Controle Direção ar (para cima e para baixo): Sim; Material da serpentina: Cobre; Cor da evaporadora: Branco; Diâmetro da linha de sucção: 3/8 Pol; Diametro da linha de líquido: 1/4 Pol; Timer: Sim; Velocidade Ventilação: Regulável; Filtro Antibactéria: Sim. |  |  |  |  |
| 3 | 1 | Condicionador de ar de 12.000 BTU`s Capacidade da Condensadora: 12.000 BTUS Fase: Monofásico; Alimentação: 220V; Corrente elétrica de Refrigeração: Mínimo de 5,0 Amperes; Eficiência Energética EER (W/W): mínimo de 3; Potência de Refrigeração: Mínimo de 1.080W; Ciclo: Frio; Vazão de ar: Mínimo de 560 m3/h; Gás refrigerante: R-410A; Classificação Energética (INMETRO):A Controle Remoto: Sim; Controle Direção ar (para cima e para baixo): Sim; Material da serpentina: Cobre; Cor da evaporadora: Branco; Diâmetro da linha de sucção: 1/2 Pol; Diametro da linha de líquido: 1/4 Pol; Timer: Sim; Velocidade Ventilação: Regulável; Filtro Antibactéria: Sim. |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Condicionador de ar Split Piso Teto de 60.000 BTU’s Capacidade da Condensadora: 60.000 BTUS Fase: Trifásico; Alimentação: 220V; Corrente elétrica de Refrigeração: Mínimo de 20 Amperes; Eficiência Energética EER (W/W): mínimo de 3,2; Potência de Refrigeração: Mínimo de 5.850W; Ciclo: Frio; Vazão de ar: Mínimo de 2.300 m3/h; Gás refrigerante: R-410A; Controle Remoto: Sim; Controle Direção ar (para cima e para baixo): Sim; Material da serpentina: Cobre; Cor da evaporadora: Branco; Diâmetro da linha de sucção: 3/4 Pol; Diametro da linha de líquido: 3/8 Pol; Timer: Sim; Velocidade Ventilação: Regulável; Filtro Antibactéria: Sim. |  |  |  |  |
| 5 | Serviços de instalação de aparelho de ar condicionado |  |
| VALOR GLOBAL |  |

| RESPONSÁVEL PELO CONTRATO |
| --- |
| Nome: |  | CPF: |  | RG: |  |
| Cargo: |  | E-mail: |  |
| DADOS BANCÁRIOS (Conta Jurídica) |
| Banco: |  | Agência: |  | Conta: |  |

VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  De acordo com o edital

Declaro para os devidos fins, submeter-me incondicionalmente às prescrições do edital.

______________________, _____ de ________________ de 2020

___________________________

Carimbo e Assinatura