TERMO DE REFERÊNCIAS COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

O presente Termo de Referências tem como objetivo apresentar as especificações técnicas mínimas dos itens em licitação pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, para renovação e ampliação de sua infraestrutura da Tecnologia da Informação no seguimento de Monitoramento Urbano e Segurança Pública. Os itens especificados em termos de suas principais características, componentes e subcomponentes que os integram garantem seu perfeito funcionamento, com níveis de desempenho adequados aos fins a que se destinam no contexto de modernização da Administração Pública Municipal.

Quaisquer referências aos itens licitados, nos demais documentos que compõe o processo licitatório, inclusive naqueles apresentados pelos licitantes, deverão estar de acordo com as denominações apresentadas neste Anexo, inclusive quanto a sua enumeração.
1. NATUREZA DO PROJETO:
  1. Objeto:
    1. Contratação de empresa especializada que venha fornecer materiais, equipamentos e serviços necessários para expansão de infraestrutura de sistema de monitoramento por câmeras em vias públicas, conforme o escopo de serviços e descrição técnica.
  2. Objetivo:
    1. Tem por objetivo descrever de forma geral e sucinta os trabalhos a serem executados, com entrega de equipamentos, materiais e serviços, formalizando as descrições mínimas das características técnicas para a execução dos serviços a serem contemplados.
2. RESPONSABILIDADES E PROJETO:
  1. Responsabilidade Técnica da empresa vencedora do certame:
    1. Arcar com todos os custos e encargos na execução dos serviços;
    2. A execução do serviço de lançamento da fibra e serviço de montagem do padrão de entrada CPFL deverão ter o acompanhamento de profissionais habilitados, sendo obrigatório a apresentação das respectivas ART(s) de Execução;
    3. Avaliar e utilizar ferramentas, equipamentos e métodos de serviço adequados as necessidades sempre de acordo com as normas técnicas e critérios adotados pelos órgãos competentes;
    4. Providenciar imediatamente reparos ou substituições, sempre observando a mesma qualidade, marca, ou aparência, de todo e qualquer prejuízo causado em equipamentos, dispositivos, suportes, cabeamentos, ou em vias públicas e nos imóveis contemplados;
    5. Todos os procedimentos de instalação deverão ser antecipadamente programados e informados aos responsáveis pela Secretaria de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal, para conhecimento e acompanhamento.
  2. Projeto CPFL:
    1. É de responsabilidade da Prefeitura Municipal toda a documentação necessária para a aprovação do projeto de compartilhamento de postes junto a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL);
    2. É de responsabilidade da Prefeitura Municipal a solicitação de ligação de energia junto a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL);
    3. A empresa vencedora do certame receberá todas as informações necessárias para a execução dos serviços.

1. LOCALIZAÇÕES DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO:
  1. Câmera M70:
    1. Cruzamento das Avenidas Orígenes Lessa e Procópio Ferreira, Núcleo Habitacional João Zillo;
    2. Coord. -22.59937333387006, -48.78429016821254.
  2. Câmera M71:
    1. Canteiro central da Rua Humberto Peregrino no cruzamento com Rua Sílvio Capelari, Jardim Santa Terezinha I;
    2. Coord. -22.60816977036765, -48.78570838104632.
  3. Câmera M72:
    1. Interseção das Ruas Antonio Brandi e Evaristo Canova, Vila Paccola;
    2. Coord. -22.607703066694214, -48.795705585351584.
  4. Câmera M73:
    1. Rotatória no cruzamento das Avenidas Maracatins e Lázaro Brígido Dutra, Jardim Itamaraty;
    2. Coord. -22.61756345917277, -48.79748419051598.
  5. Câmera M74:
    1. Cruzamento das Ruas Degleir Adalberto Martins Tangerino e Manoel Duarte Moreira, Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari;
    2. Coord. -22.58373939755272, -48.813905568561246.
  6. Câmera M75:
    1. Canteiro central da Avenida José Antonio Lorenzetti na interseção com a Rua Paraná, Jardim São João;
    2. Coord. -22.59010213843006, -48.79745180581131.
  7. Câmera M76:
    1. Cruzamento das Ruas César Giacomini e Rio Grande do Sul, Vila Santa Cecília;
    2. Coord. -22.591881429947296, -48.80354475039252.
  8. Câmera M77:
    1. Praça Prefeito José Salustiano de Oliveira na Rua Raposo Tavares, próximo ao cruzamento com a Rua Vinte e Oito de Abril, Jardim Humaitá;
    2. Coord. -22.606215581654663, -48.809087018948276.
  9. Câmera M78:
    1. Rotatória na interseção da Avenida João Paccola com a Rua Walter Moretto, Vila Antonieta I;
    2. Coord. -22.602415023294434, -48.791140588823374.
  10. Câmera M79:
    1. Rua Agostinho Duarte Martins próximo à interseção com a Avenida Carlos Mazetto, Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari;
    2. Coord. -22.58329504189827, -48.81761159521469.
  11. Câmera M80:
    1. Rua Antonio Segalla, s/n, próximo ao cruzamento com a Rua Victório Morelli, Jardim Primavera;
    2. Coord. -22.5917886579091, -48.78659575440534.

INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES:

  1. Câmeras de monitoramento:
    1. É de responsabilidade da Prefeitura Municipal o fornecimento das câmeras de monitoramento do tipo speed dome e fontes de alimentação a serem instaladas;
    2. As câmeras serão configuradas e testadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação antes de sua disponibilização para instalação.

  1. Imagem ilustrativa da instalação em Poste:
08 / 01 / 06 / 07 / 03 / 02 / 05 / 04	01 Braço prolongador / 02 Câmera speed dome / 03 Poste de concreto circular / 04 Cruzeta para reserva técnica / 05 Extensão até o ramal da CPFL / 06 Quadro de comando / 07 Cabo de fibra óptica / 08 Padrão de entrada de energia

  1. Serviço de Instalação de poste de concreto com material:
    1. O serviço consiste na abertura de buraco, fornecimento e instalação de poste de concreto 12x200 (DAN) para instalação de câmera de monitoramento;
    2. Deverá ser efetuada a sondagem do solo no local demarcado, mesmo que de forma manual em busca de possíveis tubulações ou obstáculos que possam inviabilizar a perfuração e consequentemente a instalação do poste de concreto;
    3. Os postes não devem ser colocados em frente à entrada de garagem, portas, portões e guias rebaixadas (meio-fio);
    4. Devem ser observadas as condições locais existentes que podem interferir na implantação dos postes, como guias rebaixadas, caixas de água pluvial, sumidouros, proximidade a linhas de média e alta-tensão, etc...;
    5. A escavação deverá seguir as normas de segurança de trabalho e trânsito de veículos e pedestres;
    6. O buraco a ser aberto para instalação do poste de concreto deve ter o diâmetro máximo de 65 (sessenta e cinco) centímetros e a profundidade de 180 (cento e oitenta) centímetros, agredindo minimamente o calçamento;
    7. A abertura do buraco, a colocação do poste e limpeza da terra excedente deverá ser executada no mesmo dia;
    8. Deverá ser respeitada a distância regulamentar do meio-fio para o centro do poste, sendo 35 (trinta e cinco) centímetros para calçadas menores que 250 (duzentos e cinquenta) centímetros e 50 (cinquenta) centímetros para calçadas maiores que 250 (duzentos e cinquenta) centímetros;
    9. A instalação do poste deverá ser feita com a utilização de caminhão tipo munque/guindauto, respeitadas as distâncias de segurança para manobra do caminhão, seu braço hidráulico e poste;
    10. Após a instalação e aprumação do poste, o solo ao seu redor deverá ser compactado (socado) de forma a não permitir quaisquer movimentos indesejáveis;
    11. Quando do poste colocado em calçamento, a área entre o calçamento e o poste deverá receber um rejuntamento composto de cimento, areia grossa e pedra brita de pelo menos 05 (cinco) centímetros de espessura. Quando houver um calçamento em que haja condições de recuperação do padrão existente, o mesmo deverá ser seguido;
    12. Durante a execução dos serviços, deverá ser promovida a limpeza do local, recolhimento de todos os detritos e descarte de forma correta nos Ecopontos existentes na cidade, não ficando nenhum entulho ou qualquer resto de materiais do serviço executado.
  2. Serviço de montagem de padrão de entrada de energia com material:
    1. O serviço consiste no fornecimento e instalação de Caixa de Medição Polifásica em Policarbonato com lente, infraestrutura completa e sua extensão até o poste ramal da CPFL, tornando-o uma unidade consumidora de energia;
    2. A montagem do padrão de entrada ocorrerá no Poste da câmera ou em poste pertencente a CPFL, de acordo com o enquadramento das normas da CPFL;
    3. A medição deverá ser instalada a uma altura de 04 (quatro) metros do nível do solo;
    4. A caixa de medição deverá ser instalada de modo que, para realização da leitura, o funcionário da CPFL possa afastar-se livremente até 05 (cinco) metros da caixa sem que para isso entre em alguma área que possa trazer risco ao mesmo;
    5. A interligação do padrão de energia ao quadro de comando (caixa hermética) deverá ocorrer por Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm;
    6. Toda a instalação deverá obedecer às normas vigentes em que a concessionária de energia elétrica CPFL estabelece.
  3. Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material:
    1. O serviço consiste no fornecimento, personalização de quadro de comando e sua instalação em poste de concreto. Este quadro receberá ativos de rede para proporcionar o correto funcionamento da câmera de monitoramento;
    2. Deverá ser montado em altura não inferior a 05 (cinco) metros do nível do solo, respeitando o padrão de entrada de energia e seus acessórios quando existentes;
    3. Deverá receber aterramento próprio e alimentação de energia do padrão de entrada existente no poste de concreto ou de local a ser indicado pela Prefeitura Municipal.
  4. Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material:
    1. O serviço consiste no lançamento de cabo óptico monomodo, através de posteamento da concessionária de energia elétrica CPFL, eletrocalhas, telhados e/ou tubulações subterrâneas, para interligação das câmeras de monitoramento às ramificações de cabo óptico existentes nas vias públicas ou próprios públicos municipais;
    2. É de responsabilidade da vencedora do certame o fornecimento da CEO (Caixa de Emenda Óptica) para instalação;
    3. O serviço deve respeitar a ABNT-NBR15214 e normas técnicas e padrões constantes na GED-18334 da CPFL, que tratam requisitos técnicos para o compartilhamento de infraestruturas de redes de distribuição de energia elétrica com as redes de telecomunicações;
    4. O lançamento deverá ser efetuado contemplando os trechos previstos, segundo o projeto e a autorização da CPFL;
    5. As bobinas devem ser manuseadas conforme padrões definidos pelo fabricante e com equipamentos adequados, evitando estrangulamentos ou possíveis danos;
    6. Os cabos não poderão ser estrangulados, torcidos, prensados, ou “pisados”, para que não haja o risco de provocar alterações nas suas características originais;
    7. Os cabos deverão ser identificados ao longo da rede urbana respeitando a distância entre 200 (duzentos) mm e 400 (quatrocentos) mm dos postes, bem como nas caixas de emendas (CEO), reservas técnicas meio vão, caixas de passagem, eletrocalhas e derivações, contendo: a propriedade, a rota origem/destino e o tipo de cabo. É de responsabilidade da Prefeitura Municipal o fornecimento das plaquetas de identificação personalizadas;
    8. A empresa vencedora do certame será responsável por qualquer dano que cause aos cabos ópticos ou telefônicos já existentes, bem como qualquer outro cabo já lançado nas vias aéreas ou internas, devendo providenciar de imediato a substituição por cabos do mesmo modelo e fabricante. A empresa também será responsável pelos conectores, fusões, e quaisquer outros dispositivos que por ventura forem danificados;
    9. Caso o cabo óptico a ser lançado seja danificado, não será aceita emendas/fusões para a correção, e a empresa vencedora do certame deverá obrigatoriamente proceder a troca do referido cabo por outro novo. Somente será aceito emendas e fusões que estiverem contempladas no projeto;
    10. O cabo óptico deverá estar ancorado em cada poste com dispositivo que não permita o seu deslizamento em caso de rompimento, principalmente sobre passagens de ruas;
    11. No cruzamento de esquinas deverão ser instalados cordoalhas de aço 3/16” encabeçadas em isoladores de tensão, fixados nos postes com alça pré formada 3/16”, sendo que o cabo óptico será espinado nas cordoalhas para efetuar a curvatura dentro do ângulo necessário e especificado pelo fabricante do cabo óptico;
    12. Nos pontos destinados às reservas técnicas e caixas de emendas, meio vão, deverão ser instalados cordoalhas de aço 3/16” encabeçadas em isoladores de tensão, fixados nos postes com alça pré formada 3/16”, sendo que o cabo óptico será espinado nas cordoalhas para efetuar a curvatura dentro do ângulo necessário e especificado pelo fabricante do cabo óptico. Deverá ser respeitado distância de 02 (dois) metros do poste, espaço ocupado de aproximadamente 12 (doze) metros e utilização de fio encapado para espinagem. A reserva técnica deverá ser de no mínimo 30 (trinta) metros. A caixa de emendas deverá estar instalada de forma que removendo o fio da espinagem chegue ao chão para futuras manutenções;
    13. A empresa vencedora do certame deverá informar com antecedência de pelo menos 02 (dois) dias úteis ao Setor de Trânsito da Prefeitura Municipal para a respectiva autorização da interdição dos trechos necessários para o lançamento do cabo óptico;
    14. Se houver necessidades de podas de árvores, a empresa vencedora do certame deverá informar com antecedência de 05 (cinco) dias a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para que realizem as respectivas podas;
    15. Em todos os postes de propriedade da CPFL que serão utilizados para passagem do cabeamento óptico, havendo a necessidade de redisposição de equipamentos, e cabeamentos existentes, os serviços serão de total responsabilidade da empresa vencedora do certame incluindo o fornecimento de material necessário para a execução correta dos serviços;
    16. Visando sobras para futuras manutenções, nos postes de instalação das câmeras (e somente nestes), deverão ser enrolados e protegidos em cruzetas próprias, 20 (vinte) metros do cabo óptico vindo da via pública;
    17. Todos os pontos internos deverão ser identificados por meio de etiquetas térmicas, autoadesivas, de alta resistência e durabilidade, e de forma padronizada conforme orientação a ser prestada pela Secretaria de Tecnologia da Prefeitura Municipal durante a execução do projeto.
  5. Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material:
    1. O serviço consiste em emenda de cabo de fibra óptica, monomodo, por fusão, com perda da emenda não superior a 0,3dB, conforme norma TIA/EIA-455-59. Não será contabilizada a emenda que apresentar qualidade inferior ao estipulado pela norma e, se não atendido, deve ser refeita a fusão, sem custo adicional para a Prefeitura Municipal;
    2. A decapagem do cabo da fibra óptica deverá ser feito com ferramentas apropriadas, a limpeza com produtos específicos para essa finalidade;
    3. Para manter a integridade das emendas ópticas deverá ser utilizado Protetor de emenda óptica (PE Tubete) com haste de aço inoxidável e tubo externo termocontrátil;
    4. Ao final da execução do projeto todos os pontos deverão estar certificados com uso de equipamento OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), com a devida emissão de relatórios de certificação segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3, sendo os mesmos elaborados por equipamentos específicos e métodos adequados, ou seja, os relatórios não poderão serem redigidos através de editores comuns.
  6. Serviço de ativação de link de rede:
    1. O serviço consiste em ativar a rede de dados para o quadro de comando;
    2. É de responsabilidade da vencedora do certame o fornecimento dos conversores de mídia, cordões ópticos duplex, patch cord´s, suporte e nobreak para instalação e o perfeito funcionamento da interligação;
    3. Os links devem ser ativados após o procedimento de certificação de fibra óptica, segundo os pares determinados pela Secretaria de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal e as portas dos switchs pertencentes a rede de monitoramento;
    4. Os conversores devem ser acomodados no interior dos racks ou na bandeja superior do quadro de comando, de forma organizada;
    5. Os cordões ópticos devem ser enrolados e acomodados de forma a evitar macrocurvaturas;
    6. O suporte do nobreak quando necessário deverá ser instalado abaixo do rack.
  7. Serviço de instalação de tubulação subterrânea com material:
    1. O serviço consiste na abertura de vala em piso de terra/grama, com nível médio de dificuldade, fornecimento e instalação de eletroduto para passagem de cabeamento óptico, UTP ou cabos de energia;
    2. O início e fim da tubulação subterrânea ocorre em poste de concreto, portanto deverá contemplar as tubulações de subidas;
    3. Deverá ser efetuada a sondagem do solo no local demarcado, mesmo que de forma manual em busca de possíveis tubulações ou obstáculos que possam inviabilizar a perfuração e consequentemente a instalação do eletroduto;
    4. A escavação deverá seguir as normas de segurança do trabalho;
    5. A vala a ser aberta para instalação do eletroduto deve ter a profundidade entre 20 (vinte) e 30 (trinta) centímetros;
    6. A abertura do buraco, a colocação do eletroduto e limpeza da terra excedente deverá ser executada no mesmo dia;
    7. Após a instalação do eletroduto, o solo deverá receber preenchimento com o próprio material escavado e ser compactado (socado) de forma assegurar a sua homogeneidade. A cobertura de grama deverá ser reaproveitada;
    8. Ao término dos serviços, deverá ser promovida a limpeza do local, recolhimento de todos os detritos e descarte de forma correta nos Ecopontos existentes na cidade.
  8. Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material:
    1. O serviço consiste no fornecimento e instalação de suporte prolongador para fixação da câmera na extremidade superior do poste de concreto;
    2. Esse suporte prolongador tem a finalidade de diminuir o ponto cego causado pela espessura do poste e possibilitar a aproximação da câmera das vias de tráfego e devem ser alinhados conforme as necessidades do local;
    3. O pequeno suporte que acompanha a câmera, deverá ser parafusado no suporte prolongador, possibilitando a remoção para futuras manutenções.
  9. Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material:
    1. O serviço consiste de instalação da câmera fornecida pela Prefeitura Municipal no suporte prolongador localizado na extremidade superior do poste de concreto;
    2. Todas as câmeras deverão ser instaladas nos pontos pré-determinados pela Prefeitura Municipal;
    3. O serviço deverá prever o correto aterramento da câmera de monitoramento e quando presente utilizando o mesmo do quadro de comando;
    4. A câmera utiliza o sistema POE (Power Over Ehternet), portanto deverá ser instalada através de cabo de rede U/UTP, uso externo (outdoor), Cat5e, resistente a intempéries, devidamente sustentado, amarrado e conectorizado segundo o padrão de montagem T568A. Esse cabo geralmente não ultrapassa 06 (seis) metros de comprimento, sendo que em casos específicos, não havendo quadro de comando no poste, o mesmo pode atingir até 80 metros com uso obrigatório de espinamento em cordoalha de aço com fio de aço isolado.

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
  1. Cabo Óptico Autossustentado com 24 Fibras:
    1. Cabo com 24 (vinte e quatro) fibras ópticas (mínimo);
    2. Norma aplicável ABNT NBR 14160, NBR13488 e ITU-T Recomendações G 652;
    3. Cabo óptico para uso externo, novo (sem uso), composto por fibras do tipo monomodo (SM) dentro de tubo termoplástico para acomodação das fibras, revestido por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertos por uma capa externa na cor preta;
    4. Núcleo seco, livre de geleia, com prevenção de entrada de umidade;
    5. Instalação aérea autossustentado;
    6. Elemento central de material dielétrico para prevenção de esforços de contração do cabo;
    7. Permitir instalações aéreas entre postes com vão livres de no mínimo 80 metros sem cordoalha de aço;
    8. 06 (seis) fibras ópticas por tubo loose;
    9. Tubo loose piloto na cor verde e direcional na cor amarela;
    10. Fibras nas cores verde, amarela, branca, azul, vermelha e violeta;
    11. Massa líquida de 75 kg/km (com variação máxima de 10%);
    12. Diâmetro externo de 10 mm (com variação máxima de 10%);
    13. Máxima tração de instalação em vão de 80 metros de 1,5Kgf x massa do cabo por km;
    14. Raio mínimo de curvatura sob tensão de 20 mm x diâmetro externo do cabo;
    15. Raio mínimo de curvatura sem tensão de 10 mm x diâmetro externo do cabo;
    16. Dispersão cromática 2,73 em 1310nm e máxima de 17 em 1550nm (ps/nm.km) (com variação máxima de 10%);
    17. Diâmetro do campo modal de 8,8 em 1310nm e 9,9 em 1550nm (µm) (com variação máxima de 10%);
    18. Certificação Anatel;
    19. As fibras deverão operar no comprimento de onda de 1310nm e 1550nm;
    20. Atenuação máxima de 0,36 em 1310nm e 0,23 em 1550nm (dB/Km) (com variação máxima de 10%);
    21. Deverão ser agrupadas de forma não aderente;
    22. O revestimento primário da fibra deverá ser em acrilato;
    23. Ser resistente a intempéries e ação solar (proteção UV);
    24. A temperatura de operação deverá ser de – 20 a 65 graus Celsius (com variação máxima de 20%);
    25. Possuir cordão de rasgamento sob a capa do cabo;
    26. Deverá estar impresso na capa externa do cabo o nome do fabricante, marca do produto, ano de fabricação, gravação sequencial métrica;
    27. Garantia de 12 (doze) meses (mínimo).
  2. Cabo óptico DROP com 6 fibras:
    1. Cabo com 06 (seis) fibras ópticas (mínimo);
    2. Norma aplicável ABNT NBR 15596 e ITU-T Recomendações G 652;
    3. Cabo óptico de terminação para uso interno e externo, novo (sem uso), composto por fibras do tipo monomodo (SM) dentro de tubo termoplástico para acomodação das fibras, com elemento de proteção na unidade básica contra esforços, tração e contração e cobertos por uma capa externa na cor preta retardante à chama (classe COG);
    4. Tipo drop formato “Figura 8”;
    5. Possibilitar instalação em linhas de dutos, eletrocalhas e aérea autossustentada;
    6. Tubo loose preenchido com geleia proporcionando proteção contra umidade, mecânica e térmica;
    7. Fio de aço galvanizado, com diâmetro nominal mínimo de 1,3 mm (com variação máxima de 10%), para prevenção de esforços tração e contração do cabo em instalações aéreas;
    8. Permitir instalações aéreas entre postes com vão livres de no mínimo 80 metros sem cordoalha de aço;
    9. 06 (seis) fibras ópticas em tubo loose único;
    10. Fibras nas cores verde, amarela, branca, azul, vermelha e violeta;
    11. Massa líquida de 47 kg/km (com variação máxima de 10%);
    12. Diâmetro externo (Altura x Largura) de 8,8 mm x 4,8 mm (com variação máxima de 10%);
    13. Raio mínimo de curvatura durante instalação de 150 mm;
    14. Raio mínimo de curvatura após a instalação de 75 mm;
    15. Certificação Anatel;
    16. As fibras deverão operar no comprimento de onda de 1310nm e 1550nm;
    17. Atenuação máxima de 0,36 em 1310nm e 0,23 em 1550nm (dB/Km) (com variação máxima de 10%);
    18. Deverão ser agrupadas de forma não aderente;
    19. O revestimento primário da fibra deverá ser em acrilato;
    20. Ser resistente a intempéries e ação solar (proteção UV);
    21. A temperatura de operação deverá ser de – 20 a 65 graus Celsius (com variação máxima de 20%);
    22. Possuir cordão de rasgamento sob a capa do cabo;
    23. Deverá estar impresso na capa externa do cabo o nome do fabricante, marca do produto, ano de fabricação, gravação sequencial métrica;
    24. Garantia de 12 (doze) meses (mínimo).
  3. Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e:
    1. Cabo para redes de computadores, uso externo, material condutor fio sólido de cobre eletrolítico nu, tipo cabo par trançado, 4 pares, 24 AWG, cor preto, categoria 5E, u/utp não blindado, numeração sequencial métrica, aplicação em conexão de rede 10/100/1000 Mbps, ANSI/TIA-568, ABNT NBR 14703 e NBR 14705, Capa externa em PVC CMX retardante à chama resistente aos raios UV, Deve atender a classe CMX OUTDOOR, Suporte a POE, Link permanente de até 90 m, Certificação Anatel.
  4. Caixa de emenda óptica (CEO):
    1. Caixa de emenda óptica para distribuição, concentração e acomodação de emendas de fibras ópticas em redes aéreas, subterrâneas ou enterradas. Capacidade para até 96 (noventa e seis) fibras (mínimo). Configuração unidirecional de entrada de cabos, possuindo entrada oval para dois cabos com diâmetro de 10 a 25 mm e 04 (quatro) entradas circulares para cabos derivados com diâmetro de 8 a 18 mm. Possui uma bandeja para acomodação de tubo loose e das emendas das fibras, com possibilidade de colocação de outras 03 (três) bandejas (mínimo) de 24 (vinte e quatro) emendas cada. Entradas de cabos vedadas através de tubos termocontráteis (SVT). Estrutura interna com capacidade de até 6 pontos para ancoragem do elemento de tração do cabo óptico. Suporte para fixação aérea. Válvula para pressurização. Junção da base com a cúpula por sistema mecânico (abraçadeira de fechamento). Kit de reentrada para entrada oval. Estrutura externa injetada em plástico com anti UV na cor preta. Bandejas internas e reserva de tubo loose em plástico na cor branca. Kit de reentrada e kit para fixação do elemento de tração. Homologada pela Anatel.
  5. Conector RJ45 macho Cat5e:
    1. Conector macho tipo RJ45 para cabos de rede do tipo U/UTP, 8 vias, uso interno, compatível com cabo sólido ou flexível, cor transparente, condutor 22 a 26 AWG, certificação UL E173971, fabricado em termoplástico não propagante a chama, normas EIA/TIA 568 C.2 e NBR 14565.
  6. Conversor de mídia:
    1. Conversor de mídia monomodo, conversão entre 10/100/1000BASE-T e 1000Base-SX/LX;
    2. Porta TP suporta 10/100/1000Base-T auto-negociação e auto-MDI/MDI-X;
    3. 1000Base-T: Cat 2 pares. 5/5e/6 UTP, até 100 metros;
    4. 1000Base-SX: 50/125 ou 62.5/125 cabo de fibra multi-modo;
    5. 1000Base-LX (MS, SC) 10Km;
    6. Auto-negociação para 10/100/1000Base-T; half-duplex ou full-duplex de 10 Mbps e 100Mbps;
    7. LEDs indicadores para diagnóstico da rede;
    8. Possuir LFP (Link Fault Pass Through) para monitoramento de link de rede;
    9. Camada 2;
    10. Comprimento de onda 1310nm;
    11. Portas de conexão SC/UPC e RJ45;
    12. Tensão de entrada de 5v 2A, compatível com o chassi de rack 19" da marca Planet modelo MC-1500;
    13. Garantia de 12 (doze) meses (mínimo).
  7. Cordão Óptico Duplex:
    1. Cordão Óptico Duplex Monomodo 9/125µ, diâmetro 2MM, cor azul, conectores SC/SC (polimento PC-SPC-UPC), comprimento 2,5 m (mínimo), ABNT NBR 14106, dielétrico, revestimento primário em acrilato, revestimento secundário em material polimérico não propagante à chama, montado e testado 100% em fábrica.
  8. Cordoalha de aço:
    1. Cordoalha de aço galvanizado 3/16", ABNT NBR 5908, utilização como tirante de sustentação de postes, estai, cabo mensageiro para telefonia, construída com 07 fios de arame de aço, alta resistência (HS) classe A.
  9. Cruzeta (Reserva para fusão):
    1. Suporte para reserva de técnica de cabos em formato de cruz, 550 mm x 550 mm x 90 mm (mínimo), chapa com espessura de 03 mm (mínimo). Completo com cinta, parafusos e porcas para fixação em poste de concreto.
  10. DIO 24FO:
    1. Distribuidor Interno Óptico (DIO) 24 FO, gaveta deslizante corrediça telescópica, estrutura em aço-carbono, interior com bandeja para acomodação das fibras ópticas e das emendas, entrada de cabos pela parte traseira ou lateral do produto, fixação em racks de 19" através de porca gaiola, 1U, suporte para auxiliar na ancoragem dos cabos, adaptadores UPC/PC, protetores de emenda, pig-tails monomodo, com kit de fusão.
  11. Caixa de Medição Polifásica em Policarbonato com lente:
    1. Caixa de Medição Polifásica em Policarbonato com lente, com infraestrutura completa (Disjuntor, eletrodutos, fios, terminais, cintas, haste terra, DPS, caixa de inspeção, curvas e etc …) e sua extensão até o poste ramal da CPFL;
    2. Normas técnicas e padrões constantes na GED-18334 da concessionária de energia elétrica CPFL;
    3. Categoria A2;
      1. Monofásico, cabo 16 mm, disjuntor 1P 63 (A), carga Instalada C ≤ 12 KW;
    4. Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível, 2x4mm para ligação do quadro de comando.
  12. Filtro de linha com 5 tomadas:
    1. Filtro de Linha Bivolt com 05 Tomadas Padrão NBR 14136, cor preto, proteção contra sobretensão e sobrecorrente, chave liga-desliga, fusível com suporte para troca fácil, led indicador de funcionamento, garantia INMETRO, cabo de energia com 1 metro de comprimento (mínimo).
  13. Mini DIO 6FO:
    1. Mini distribuidor interno óptico (DIO) 06 FO, estrutura em aço-carbono, interior com bandeja metálica para acomodação das fibras ópticas e das emendas, pintura epóxi em pó texturizada, adaptadores UPC/PC, protetores de emenda, pig-tails monomodo, com kit de fusão, tamanho máximo de 210x150x40 mm.
  14. Nobreak Senoidal Bivolt 600VA:
    1. Nobreak Senoidal Puro;
    2. Cor preto;
    3. 600VA / 300 W (mínimo);
    4. Tensão de entrada: bivolt automático;
    5. Tensão nominal de saída 120 V~;
    6. Regulação da tensão 120 V ±10%
    7. 5 x tomadas de saída 10 A, padrão NBR 14136 (mínimo);
    8. 1 x bateria selada de 12 V 7 Ah;
    9. Topologia interativo;
    10. Frequência 60 Hz ± 5 Hz;
    11. Frequência no modo Bateria 60 Hz ±1%
    12. Disjuntor 10 A;
    13. Fusível rearmável;
    14. Cabo de força de 1,2 m (mínimo) com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136;
    15. Fator de potência 0,5 (mínimo);
    16. Tempo de transferência <8 ms;
    17. Forma de onda Senoidal no modo Bateria;
    18. Distorção harmônica total – THDv¹ <10 %;
    19. Proteção contra sub/sobretensão;
    20. Proteção contra descarga da bateria;
    21. Proteção contra sobrecarga na saída;
    22. Bateria:
      1. Bateria interna Selada chumbo-ácido (VRLA);
      2. Corrente de carga 1 A;
      3. Tempo de carga não superior a 10 h;
    23. Dimensões máximas (L × A × P) 135 × 198 × 270 mm (com variação de 10%);
    24. Peso líquido de 6 kg (máximo);
    25. Temperatura de operação entre 0-40 °C;
    26. Umidade ambiente entre 0-90% (sem condensação);
    27. Garantia de 24 meses (mínimo) e número de série, especificados em nota fiscal.
  15. Patch Cord 1,5 m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B:
    1. Patch Cord U/UTP Cat.5e, 04 pares, 24AWG, cor cinza, padrão de montagem T568A/B, plug termoplástico transparente não propagante a chama, condutor de cobre eletrolítico flexível nu, RJ-45 em ambas as pontas, Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, suporte POE 802.3af e 802.3at, Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros, capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação, ambiente de instalação interno, certificação Anatel.
  16. Poste de Concreto:
    1. Poste de concreto circular armado para entrada consumidora 12x200 (DAN);
    2. Homologado pela concessionária de energia elétrica CPFL;
    3. Normas técnicas e padrões constantes na GED-2686 da concessionária de energia elétrica CPFL.
  17. Quadro de comando (caixa hermética):
    1. Quadro de comando 500x500x250mm, estrutura em aço, montagem de sobrepor, sem flange, uso outdoor, grau de proteção IP 54, IK 10, fecho padrão com acionamento fenda, placa de montagem removível na cor laranja em chapa de aço 1020 com espessura entre 1,2 mm e 2 mm, as paredes e porta do quadro com espessura entre 0,75 mm e de 1,5 mm, abertura de porta em 110° (mínimo), porta com borracha de vedação, pintura pelo processo eletrostático com tinta pó, porta e corpo pintado na cor bege, pino de aterramento, pino metálico nas dobradiças;
    2. O quadro de comando deve ser montado utilizando os materiais relacionados;
    3. Na parte inferior do quadro de comando ficam instalados a ventoinha e seu filtro, 03 (três) prensa cabos, 02 (dois) dutos de PVC presos pelos 02 (dois) uniduti cônico e o duto flexível de aterramento. Os furos devem ser abertos respeitando o tamanho dos dispositivos instalados para seu correto encaixe no quadro de comando;
    4. Na placa de montagem removível, ficam instaladas duas bandejas, formadas por 04 (quatro) mão francesas parafusadas com 08 (oito) parafusos sextavado autobrocante e 02 (duas) placas de mdf presas com parafuso clipboard cabeça flange. A prateleira inferior destinada para acomodação de um objeto de L 300 mm x A 220 mm x P 150 mm e a superior de um objeto de L 300 mm x A 120 mm x P 150 mm. Na mesma placa de montagem devem ficar acomodados além da régua de tomadas os 2 (dois) conectores sak e o disjuntor, instalados no trilho din, os quais serão alimentados eletricamente e fornecerão energia e proteção para a régua de tomadas e ventoinha;
    5. Composição:
      1. Quadro de comando 500x500x250 mm;
      2. Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4 mm;
      3. Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5 mm;
      4. Conector sak (borne) 4 mm 34A bege;
      5. Conector sak (borne) terra 4 mm 34A vd/am;
      6. Disjuntor 1P 16A 3ka;
      7. Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4";
      8. Fecho Lingueta Regulável com 02 Chaves para quadro de comando (em casos especificados);
      9. Filtro para ventoinha;
      10. Mão Francesa simples 200 mm (Perfilado);
      11. Parafuso autobrocante sextavado 5,5 mm X 2";
      12. Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10 mm;
      13. Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado – 1/4"x3/4";
      14. Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1";
      15. Placa Mdf (300x150x12mm);
      16. Porca sextavada zincada 3/8";
      17. Prensa cabo 3/4";
      18. Rebite Repuxo Alumínio 3/16";
      19. Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza;
      20. Suporte para quadro de comando;
      21. Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35 mm perfurado;
      22. Uniduti cônico 3/4";
      23. Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38 mm e parafusos.
    6. Materiais para aterramento:
      1. Arruela lisa zincada 3/8";
      2. Arruela eletroduto alumínio 3/4";
      3. Cabo flex 2,5 mm verde;
      4. Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto;
      5. Conector de aterramento 1/2";
      6. Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4";
      7. Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo);
      8. Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4";
      9. Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13 mm x 0,5 mm;
      10. Fita de Aço Inox Lisa 13 mm x 0,5 mm;
      11. Haste de aterramento 1/2" x 2400 mm;
      12. Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4".
    7. Imagem ilustrativa do quadro de comando:

  1. Suporte de parede para nobreak:
    1. Suporte ou prateleira para fixação de nobreak em parede de alvenaria. Comportar desde o nobreak do referido edital até outro com dimensões máximas de P 150 mm x L 450 mm x A 250 mm e peso de 14 K. Completo com parafusos e buchas para fixação.
  2. Suporte para quadro de comando:
    1. Suporte para quadro de comando para poste de concreto circular, com dois pontos de fixação:
      1. Composição:
        1. Barra chata de ferro 25x4mm;
        2. Cinta circular em aço-carbono 220 mm completa com parafusos e porcas;
    2. Suporte para quadro de comando para minitorre, com dois pontos de fixação;
      1. Composição:
        1. Barra chata de ferro 25x4 mm;
    3. Pintura resistente a intempéries na cor cinza médio;
    4. Imagem ilustrativa do suporte para o quadro de comando:
  3. Suporte prolongador para câmera de monitoramento:
    1. O suporte prolongador para câmera de monitoramento de 150 (cento e cinquenta) centímetros, para poste de concreto circular, produzido em tubo quadrado com reforço transversal;
      1. Tubo de aço quadrado (SAE 1008/12) 50x50x16 mm;
      2. Chapa de aço 140x180x4,75 mm, com furação para parafusar o pequeno suporte da câmera;
      3. Cinta circular em aço-carbono 160 mm completa com parafusos e porcas;
      4. Pintura resistente a intempéries na cor cinza médio;
    2. O suporte prolongador para câmera de monitoramento de 10 (dez) centímetros, para minitorre, produzido em tubo quadrado e chapas de aço;
      1. Tubo de aço quadrado (SAE 1008/12) 50x50x16mm;
      2. Chapa de aço 140x180x4,75mm, com furação para aparafusar o pequeno suporte da câmera;
      3. Chapa de aço 200x200x4,75 mm, com furação para aparafusar na minitorre;
    3. Materiais e acessórios:
      1. Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco;
      2. Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco;
      3. Arruela lisa 3/8" zincado branco.
    4. Imagem ilustrativa do suporte prolongador para poste de concreto:

1. DETALHAMENTO GERAL:
  1. Ancoragem e espinamento em cordoalha de aço:
    1. Não há quantidades específicas ou referências para os materiais utilizados nas ancoragens dos postes e paredes, assim como arames de aço isolado para espinamento. A empresa deverá utilizar as quantidades necessárias e recomendadas pelo tipo de serviço a ser realizado.
  2. Infraestrutura óptica:
    1. Não há quantidades específicas ou referências para os materiais utilizados nas ancoragens dos postes. A empresa deverá utilizar as quantidades necessárias e recomendadas pelo tipo de serviço a ser realizado – Serviço de lançamento dos cabos ópticos.
  3. Padrão de entrada de Energia:
    1. Não há quantidades específicas para os materiais utilizados na padronização. A empresa deverá utilizar as quantidades necessárias e recomendadas pelo Normas técnicas e padrões constantes na GED-18334 da concessionária de energia elétrica CPFL.

  1. Câmera M70:
    1. O lançamento de cabo óptico de 6FO terá seu início na recepção da UBS Dr. Antonio Leão Tocci, localizada na Rua Dias Gomes, nº 37, Núcleo Habitacional João Zillo, em rack já devidamente instalado, que acondicionará um mini DIO 6FO. O cabo óptico receberá 06 (seis) fusões iniciais, tendo sua continuidade por tubulação na parede até o interior do telhado, seguindo pelo interior do telhado até a extremidade do prédio, sendo ancorado na parede externa. O cabo óptico seguirá através do poste da unidade consumidora local até o posteamento da CPFL, continuando pela Avenida Origines Lessa até o cruzamento com Avenida Procópio Ferreira, passando por 02 (dois) postes até chegar ao poste da câmera, totalizando 05 (cinco) pontos de ancoragem. Será deixada a reserva técnica em cruzeta própria no poste da câmera. Neste ponto receberá outras 06 (seis) fusões em mini DIO 6FO dentro do quadro de comando. Neste trecho, todos os postes da CPFL já possuem ancoragens da Prefeitura, as quais deverão ser reaproveitadas/readaptadas;
    2. O poste ramal da CPFL onde deverá ser ligado a unidade consumidora de energia fica a 30 (trinta) metros de distância;
    3. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera e a EMEI Professora Maria Cordeiro Fernandes Orsi, localizada na Rua Assis Chateaubriand, nº 53, Núcleo Habitacional João Zillo. Na UBS Dr. Antonio Leão Tocci será necessário uma interligação (jump) através de cordão óptico do mini DIO do projeto e um DIO já existente;
    4. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:
Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	4	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5 mm verde
	149	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	2	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4 mm
	0,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5 mm
	6	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	1	un	Conector sak (borne) 4 mm 34A bege
	1	un	Conector sak (borne) terra 4 mm 34A vd/am
	2	un	Conversor de mídia
	3	un	Cordão Óptico Duplex
	1	un	Cruzeta (Reserva para fusão)
	1	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13 mm x 0,5 mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	1	un	Filtro p/ ventoinha
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13 mm x 0,5 mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400 mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Mão Francesa simples 200 mm (Perfilado)
	2	un	Mini DIO 6FO
	1	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	2	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5 mm X 2"
	8	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10 mm
	8	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado – 1/4"x3/4"
	4	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado – 3/8"x1"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	2	un	Patch Cord 1,5 m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	2	un	Placa Mdf (300x150x12 mm)
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	4	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	1	un	Poste de Concreto
	3	un	Prensa cabo 3/4"
	1	un	Quadro de comando 500x500x250 mm
	2	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	1	un	Régua Elétrica para Extensão com 04 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	12	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	149	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	1	un	Serviço de montagem de padrão de entrada de energia com material
	1	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	1	un	Suporte para quadro de comando
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	7	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35 mm perfurado
	2	un	Uniduti cônico 3/4"
	1	un	Ventoinha 110/220 V com rolamento 120x120x38 mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M71:
    1. O lançamento de cabo óptico de 6FO terá seu início na CCM (Central de comando de motores) da Caixa D´água do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), localizada na Rua Humberto Peregrino, s/n, Jardim Príncipe, em rack já devidamente instalado, que acondicionará um mini DIO 6FO. O cabo óptico receberá 06 (seis) fusões iniciais, tendo sua continuidade por tubulação subterrânea (já existente) até o outro lado da Rua Humberto Peregrino, subindo por tubulação galvanizada (já existente) em poste da CPFL. O cabo óptico seguirá pela Rua Humberto Peregrino até o cruzamento com Rua Silvio Capelari, Jardim Santa Terezinha I, passando por 05 (cinco) postes até chegar ao poste da câmera, totalizando 06 (seis) pontos de ancoragem. Será deixada a reserva técnica em cruzeta própria no poste da câmera. Neste ponto receberá outras 06 (seis) fusões em mini DIO 6FO dentro do quadro de comando. Neste trecho, todos os postes da CPFL já possuem ancoragens da Prefeitura, as quais deverão ser reaproveitadas/readaptadas;
    2. As 04 (quatro) caixas de passagem subterrânea que forem abertas em função do cabo óptico deverão ser fechadas novamente;
    3. O poste ramal da CPFL onde deverá ser ligado a unidade consumidora de energia fica a 30 (trinta) metros de distância;
    4. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera e a Creche Iara Maria Giovanetti Campanholi, localizada na Rua Otávio Diegoli, nº 22, Jardim Santa Terezinha. Na CCM (Central de comando de motores) da Caixa D´água do SAAE será necessário uma interligação (jump) através de cordão óptico entre o mini DIO do projeto e um DIO já existente;
    5. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	4	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5 mm verde
	250	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	2	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4 mm
	0,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5 mm
	6	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	1	un	Conector sak (borne) 4 mm 34A bege
	1	un	Conector sak (borne) terra 4 mm 34A vd/am
	2	un	Conversor de mídia
	3	un	Cordão Óptico Duplex
	1	un	Cruzeta (Reserva para fusão)
	1	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13 mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	1	un	Filtro p/ ventoinha
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13 mm x 0,5 mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400 mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Mão Francesa simples 200 mm (Perfilado)
	2	un	Mini DIO 6FO
	2	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	2	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5 mm X 2"
	8	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10mm
	8	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado - 1/4"x3/4"
	4	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	2	un	Patch Cord 1,5 m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	2	un	Placa Mdf (300x150x12mm)
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	4	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	1	un	Poste de Concreto
	3	un	Prensa cabo 3/4"
	1	un	Quadro de comando 500x500x250mm
	2	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	1	un	Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	12	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	250	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	1	un	Serviço de montagem de padrão de entrada de energia com material
	1	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	1	un	Suporte para quadro de comando
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	7	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35mm perfurado
	2	un	Uniduti cônico 3/4"
	1	un	Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M72:
    1. O lançamento de Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e, para uso através de POE (Power Over Ethernet) terá seu início na sala de apoio à secretaria do Centro de Convivência Dolores Martins Moretto, localizada na Rua Djalma de Oliveira Lima, nº 68, Vila Paccola, em rack já devidamente instalado. O cabo receberá conector RJ45 macho Cat5e, tendo sua continuidade por tubulação na parede até o interior do telhado, seguindo pelo interior do telhado até a extremidade do prédio, sendo espinado em cordoalha de aço com fio de aço isolado até o poste da referida câmera onde receberá outro conector RJ45 macho Cat5e, totalizando 02 (dois) pontos de ancoragem;
    2. A ativação do link ocorrerá entre o C. C. Dolores Martins Moretto e a EMEI Walt Disney, localizada na Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, nº 187, Centro;
    3. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5mm verde
	80	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	2	un	Conversor de mídia
	2	un	Cordão Óptico Duplex
	40	m	Cordoalha de aço
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	2	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	2	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	1	un	Poste de Concreto
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	1	un	Suporte de parede para nobreak
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M73:
    1. O lançamento de cabo óptico de 06FO terá seu início na CCM (Central de comando de motores) da Caixa D´água do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), localizada na Avenida Osaka, nº 70, Jardim Itamaraty, em rack já devidamente instalado, que acondicionará um mini DIO 6FO. O cabo óptico receberá 06 (seis) fusões iniciais no mini DIO 6FO e seguirá por tubulação na parede até a caixa de emenda (CEO) a ser instalada na própria CCM. Na caixa de emenda (CEO) o cabo óptico receberá outras 06 (seis) fusões no tubo loose 01 (um) do cabo óptico de 24FO. O lançamento do cabo óptico de 24FO seguirá por tubulação subterrânea (já existente) até a caixa de passagem subterrânea próxima a rotatória no cruzamento das Avenidas Maracatins e Lázaro Brígido Dutra. Neste ponto receberá uma caixa de emenda (CEO) onde será realizada a derivação do tubo loose 01 (um) destinado a rotatória, resultado em 06 (seis) fusões. Nesta derivação será lançado cabo óptico de 6FO por tubulação subterrânea (já existente) até a rotatória, subindo por tubulação galvanizada até o quadro de comando (já existente) no poste pertencente ao SAAE. Neste ponto receberá outras 06 (seis) fusões em mini DIO 6FO dentro do quadro de comando. Neste trecho serão deixadas 03 (três) reservas técnicas em caixa de passagem subterrânea;
    2. As 17 (dezessete) caixas de passagem subterrânea que forem abertas para caminho do cabo óptico deverão ser fechadas e calafetadas novamente;
    3. O serviço de instalação de tubulação subterrânea com material ocorrerá num trecho de 15 metros entre o poste do SAAE e o Poste da referida câmera, no qual serão passadas duas tubulações paralelas, sendo uma para a rede lógica e outra para a rede elétrica;
    4. O lançamento de Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e, terá seu início no quadro de comando do SAAE. O cabo receberá conector RJ45 macho Cat5e e seguirá por tubulação subterrânea até o quadro de comando do poste da referida câmera, onde receberá outro conector RJ45 macho Cat5e;
    5. A alimentação elétrica será através do cabo PP 2x4mm, saindo do quadro de comando do SAAE seguindo por tubulação subterrânea até o quadro de comando do poste da referida câmera;
    6. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera, quadro de comando do SAAE e a CCM (Central de comando de motores) da Caixa D´água do SAAE;
    7. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	4	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	4	un	Bucha de redução 2” para 1” galvanizada
	12	m	Cabo flex 2,5mm verde
	1016	m	Cabo Óptico Autossustentado com 24 Fibras
	100	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	25	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm
	0,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5mm
	2	un	Caixa de emenda óptica (CEO)
	40	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	4	un	Condulete 2” alumínio com vedação e rosca
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	4	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	1	un	Conector sak (borne) 4mm 34A bege
	1	un	Conector sak (borne) terra 4mm 34A vd/am
	2	un	Conversor de mídia
	2	un	Cordão Óptico Duplex
	1	un	Cruzeta (Reserva para fusão)
	1	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	30	m	Eletroduto Flexível 2”,não Metálico, espiralado, polietileno alta densidade, Preto
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	8	un	Eletroduto Rígido Metálico 1" galvanizado a fogo
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	1	un	Filtro p/ ventoinha
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Mão Francesa simples 200mm (Perfilado)
	2	un	Mini DIO 6FO
	2	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	2	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5mm X 2"
	8	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10mm
	8	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado - 1/4"x3/4"
	4	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	2	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	2	un	Placa Mdf (300x150x12mm)
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	4	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	1	un	Poste de Concreto
	3	un	Prensa cabo 3/4"
	1	un	Quadro de comando 500x500x250mm
	2	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	1	un	Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	24	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	30	m	Serviço de instalação de tubulação subterrânea com material
	1116	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	1	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	1	un	Suporte para quadro de comando
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	7	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35mm perfurado
	2	un	Uniduti cônico 3/4"
	1	un	Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M74:
    1. O lançamento de cabo óptico de 6FO terá seu início em uma reserva técnica em cruzeta no poste da CPFL na Rua Degleir Adalberto Martins Tangerino, próxima ao cruzamento com a Rua Benedito Modesto, no Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari. Essa reserva técnica de cabo óptico de 24FO deverá ser convertida em caixa de emendas (CEO) e ter rompimento apenas do tubo loose 02 (dois) para derivação mantendo os outros intactos. Nesta caixa de emendas (CEO) o cabo óptico de 6FO receberá 06 (seis) fusões iniciais e seguirá em poste da CPFL pela Rua Degleir Adalberto Martins Tangerino até o cruzamento com a Rua Manoel Duarte Moreira, passando por 03 (três) postes até chegar ao poste da câmera, totalizando 04 (quatro) pontos de ancoragem. Será deixada a reserva técnica em cruzeta própria no poste da câmera. Neste ponto receberá outras 06 (seis) fusões em mini DIO 6FO dentro do quadro de comando. Neste trecho, todos os postes da CPFL já possuem ancoragens da Prefeitura, as quais deverão ser reaproveitadas/readaptadas;
    2. O poste ramal da CPFL onde deverá ser ligado a unidade consumidora de energia fica a 30 (trinta) metros de distância;
    3. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera e a Creche Oliveiro Emiliano Ribeiro, localizada na Rua Degleir Adalberto Martins Tangerino, nº 220, Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari;
    4. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	4	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5mm verde
	146	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	2	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm
	0,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5mm
	6	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Caixa de emenda óptica (CEO)
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	1	un	Conector sak (borne) 4mm 34A bege
	1	un	Conector sak (borne) terra 4mm 34A vd/am
	2	un	Conversor de mídia
	2	un	Cordão Óptico Duplex
	1	un	Cruzeta (Reserva para fusão)
	1	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	1	un	Filtro p/ ventoinha
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Mão Francesa simples 200mm (Perfilado)
	1	un	Mini DIO 6FO
	2	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	2	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5mm X 2"
	8	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10mm
	8	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado - 1/4"x3/4"
	4	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	2	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	2	un	Placa Mdf (300x150x12mm)
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	4	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	1	un	Poste de Concreto
	3	un	Prensa cabo 3/4"
	1	un	Quadro de comando 500x500x250mm
	2	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	1	un	Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	12	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	146	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	1	un	Serviço de montagem de padrão de entrada de energia com material
	1	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	1	un	Suporte para quadro de comando
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	7	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35mm perfurado
	2	un	Uniduti cônico 3/4"
	1	un	Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M75:
    1. O lançamento de cabo óptico de 6FO terá seu início em uma caixa de emendas (CEO) existente na Rua Bahia no poste da CPFL, próxima ao cruzamento com a Rua Chile, no Jardim Alvorada. Nessa caixa de emendas (CEO) de cabo óptico de 24FO deverão ser rompidas do tubo loose 04 (quatro) as fibras 01 (um) e 02 (dois) para derivação, mantendo todas as outras intactas. Nesta caixa de emendas (CEO) o cabo óptico de 6FO receberá 04 (quatro) fusões iniciais e seguirá em poste da CPFL pela Rua Bahia até a interseção com a Avenida José Antonio Lorenzetti, seguindo pela Avenida José Antonio Lorenzetti, passando por 04 (quatro) postes até chegar ao poste da câmera, totalizando 05 (cinco) pontos de ancoragem. Será deixada a reserva técnica em cruzeta própria no poste da câmera. Neste ponto receberá outras 06 (seis) fusões em mini DIO 6FO dentro do quadro de comando. Neste trecho 03 (três) postes da CPFL já possuem ancoragens da Prefeitura, as quais deverão ser reaproveitadas/readaptadas;
    2. O poste ramal da CPFL onde deverá ser ligado a unidade consumidora de energia fica a 30 (trinta) metros de distância;
    3. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera e o Centro de Convivência Therezinha Aparecida de Jesus Ribeiro Ramos, localizado na Rua Bahia, nº 415, Jardim Alvorada;
    4. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	4	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5mm verde
	175	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	2	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm
	0,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5mm
	6	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	1	un	Conector sak (borne) 4mm 34A bege
	1	un	Conector sak (borne) terra 4mm 34A vd/am
	3	un	Conversor de mídia
	3	un	Cordão Óptico Duplex
	1	un	Cruzeta (Reserva para fusão)
	1	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	1	un	Filtro p/ ventoinha
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Mão Francesa simples 200mm (Perfilado)
	1	un	Mini DIO 6FO
	2	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	2	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5mm X 2"
	8	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10mm
	8	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado - 1/4"x3/4"
	4	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	3	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	2	un	Placa Mdf (300x150x12mm)
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	4	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	1	un	Poste de Concreto
	3	un	Prensa cabo 3/4"
	1	un	Quadro de comando 500x500x250mm
	2	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	1	un	Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	10	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	175	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	1	un	Serviço de montagem de padrão de entrada de energia com material
	1	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	1	un	Suporte de parede para nobreak
	1	un	Suporte para quadro de comando
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	7	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35mm perfurado
	2	un	Uniduti cônico 3/4"
	1	un	Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M76:
    1. O lançamento de cabo óptico de 6FO terá seu início na secretaria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizado na Rua Rio Grande do Sul, nº 274, Jardim Cruzeiro, em rack já devidamente instalado, que acondicionará um mini DIO 6FO. O cabo óptico receberá 06 (seis) fusões iniciais, tendo sua continuidade por tubulação na parede até o interior do telhado, seguindo pelo interior do telhado até a extremidade do prédio, sendo ancorado na estrutura metálica externa. O cabo óptico seguirá através do poste da unidade consumidora local até o posteamento da CPFL, continuando pela Rua Rio Grande do Sul até a esquina com a Rua Cézar Giacomini. Passando por 03 (três) postes até chegar ao poste da câmera, totalizando 06 (seis) pontos de ancoragem. Será deixada a reserva técnica em cruzeta própria no poste da câmera. Neste ponto receberá outras 06 (seis) fusões em mini DIO 6FO dentro do quadro de comando. Neste trecho 03 (três) postes da CPFL já possuem ancoragens da Prefeitura, as quais deverão ser reaproveitadas/readaptadas;
    2. O poste ramal da CPFL onde deverá ser ligado a unidade consumidora de energia fica a 30 (trinta) metros de distância;
    3. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
    4. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	4	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5mm verde
	175	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	2	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm
	0,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5mm
	6	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	1	un	Conector sak (borne) 4mm 34A bege
	1	un	Conector sak (borne) terra 4mm 34A vd/am
	2	un	Conversor de mídia
	2	un	Cordão Óptico Duplex
	1	un	Cruzeta (Reserva para fusão)
	1	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	1	un	Filtro p/ ventoinha
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Mão Francesa simples 200mm (Perfilado)
	2	un	Mini DIO 6FO
	1	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	2	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5mm X 2"
	8	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10mm
	8	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado - 1/4"x3/4"
	4	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	2	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	2	un	Placa Mdf (300x150x12mm)
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	4	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	1	un	Poste de Concreto
	3	un	Prensa cabo 3/4"
	1	un	Quadro de comando 500x500x250mm
	2	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	1	un	Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	12	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	175	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	1	un	Serviço de montagem de padrão de entrada de energia com material
	1	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	1	un	Suporte para quadro de comando
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	7	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35mm perfurado
	2	un	Uniduti cônico 3/4"
	1	un	Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M77:
    1. O lançamento de Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e, para uso através de POE (Power Over Ethernet) terá seu início na recepção da 5º Cia 4º BPM/I Polícia Militar, localizada na Rua Raposo Tavares, nº 670, Jardim Ubirama, em rack já devidamente instalado. O cabo receberá conector RJ45 macho Cat5e, tendo sua continuidade por tubulação na parede até o interior do telhado, seguindo pelo interior do telhado até a extremidade do prédio. O cabo UTP seguirá através do poste da unidade consumidora local até o posteamento da CPFL, sendo espinado em cordoalha de aço com fio de aço isolado, passando por 01 (um) poste com ancoragem já existente, até o poste da referida câmera, onde receberá outro conector RJ45 macho Cat5e, totalizando 04 (quatro) pontos de ancoragem;
    2. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera e a 5º Cia 4º BPM/I Polícia Militar;
    3. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5mm verde
	80	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	40	m	Cordoalha de aço
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	1	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	1	un	Poste de Concreto
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M78:
    1. O lançamento de cabo óptico de 24FO terá seu início na secretaria do Velório Municipal Oswaldo Panico, localizado na Rua Machado de Assis, nº 01, Centro, em rack já devidamente instalado, que acondicionará um DIO 24FO. O cabo óptico receberá 24 (vinte e quatro) fusões iniciais, tendo sua continuidade por tubulação na parede até o interior do telhado, seguindo pelo interior do telhado até a extremidade do prédio, sendo ancorado na parede externa. O cabo óptico seguirá em poste da CPFL pela Rua Machado de Assis até a esquina com a Rua Sete de Setembro, seguindo pela Rua Sete de Setembro até a Rua Fortunato Zillo, continuando pela Rua Fortunato Zillo até a rotatória no cruzamento da Rua Walter Moretto com a Avenida João Paccola. Passando por 17 (dezessete) postes, 02 (dois) cruzamentos em "X" e uma reserva técnica meio vão até chegar ao poste da câmera, totalizando 19 (dezenove) pontos de ancoragem. Será deixada a reserva técnica em cruzeta própria no poste da câmera. Neste ponto receberá uma caixa de emenda (CEO), onde será realizada a derivação do tubo loose 01 (um) em fibra 6FO destinada a câmera em questão, resultando em 06 (seis) fusões. Nesta derivação será lançado cabo óptico de 6FO até o quadro de comando, em mini DIO 6FO que receberá outras 06 (seis) fusões. Neste trecho 01 (um) poste da CPFL já possui ancoragem da Prefeitura, a qual deverá ser reaproveitadas/readaptadas;
    2. O poste ramal da CPFL onde deverá ser ligado a unidade consumidora de energia fica a 30 (trinta) metros de distância;
    3. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera e o Velório Municipal Oswaldo Panico;
    4. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	4	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5mm verde
	708	m	Cabo Óptico Autossustentado com 24 Fibras
	10	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	2	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm
	0,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5mm
	6	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Caixa de emenda óptica (CEO)
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	1	un	Conector sak (borne) 4mm 34A bege
	1	un	Conector sak (borne) terra 4mm 34A vd/am
	4	un	Conversor de mídia
	4	un	Cordão Óptico Duplex
	480	m	Cordoalha de aço
	1	un	Cruzeta (Reserva para fusão)
	1	un	DIO 24FO
	1	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	1	un	Filtro p/ ventoinha
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Mão Francesa simples 200mm (Perfilado)
	1	un	Mini DIO 6FO
	2	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	2	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5mm X 2"
	8	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10mm
	8	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado - 1/4"x3/4"
	4	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	4	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	2	un	Placa Mdf (300x150x12mm)
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	4	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	1	un	Poste de Concreto
	3	un	Prensa cabo 3/4"
	1	un	Quadro de comando 500x500x250mm
	2	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	1	un	Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	36	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	718	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	1	un	Serviço de montagem de padrão de entrada de energia com material
	1	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	1	un	Suporte de parede para nobreak
	1	un	Suporte para quadro de comando
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	7	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35mm perfurado
	2	un	Uniduti cônico 3/4"
	1	un	Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M79:
    1. O lançamento de cabo óptico de 6FO terá seu início em uma reserva técnica existente em uma cruzeta no poste de propriedade da Prefeitura na Rua Maestro Agostinho Duarte Martins, próxima a interseção com a Avenida Carlos Mazetto, no Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari. Essa reserva técnica de cabo óptico de 24FO deverá ser convertida em caixa de emendas (CEO) e ter rompimento para derivação apenas do tubo loose 03 (três) mantendo os outros intactos. Nesta caixa de emendas (CEO) será realizada a derivação em fibra 6FO destinada a câmera em questão, no mesmo poste, resultando em 06 (seis) fusões. Nesta derivação será lançado cabo óptico de 6FO até o quadro de comando, em mini DIO 6FO que receberá outras 06 (seis) fusões;
    2. O poste ramal da CPFL onde deverá ser ligado a unidade consumidora de energia fica a 30 (trinta) metros de distância;
    3. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera e a Creche Oliveiro Emiliano Ribeiro, localizada na Rua Degleir Adalberto Martins Tangerino, nº 220, Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari;
    4. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	4	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5mm verde
	10	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	2	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm
	0,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5mm
	6	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Caixa de emenda óptica (CEO)
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	1	un	Conector sak (borne) 4mm 34A bege
	1	un	Conector sak (borne) terra 4mm 34A vd/am
	2	un	Conversor de mídia
	2	un	Cordão Óptico Duplex
	1	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	1	un	Filtro p/ ventoinha
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Mão Francesa simples 200mm (Perfilado)
	1	un	Mini DIO 6FO
	2	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	2	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5mm X 2"
	8	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10mm
	8	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado - 1/4"x3/4"
	4	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	2	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	2	un	Placa Mdf (300x150x12mm)
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	4	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	3	un	Prensa cabo 3/4"
	1	un	Quadro de comando 500x500x250mm
	2	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	1	un	Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	12	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	10	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	1	un	Serviço de montagem de padrão de entrada de energia com material
	1	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	1	un	Suporte para quadro de comando
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	7	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35mm perfurado
	2	un	Uniduti cônico 3/4"
	1	un	Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Câmera M80:
    1. O lançamento de cabo óptico de 6FO terá seu início em uma caixa de emendas (CEO) existente na Rua Dr. Gabriel de Oliveira Rocha, próximo ao nº 140, Parque Residencial São José, em caixa de passagem subterrânea próxima ao poste da CPFL. Nessa caixa de emendas (CEO) de cabo óptico de 24FO deverá ser rompido do tubo loose 04 (quatro) as fibras 03 (três) e 04 (quatro) para derivação, mantendo todas as outras intactas. Nesta caixa de emendas (CEO) o cabo óptico de 6FO receberá 04 (quatro) fusões iniciais e seguirá em poste da CPFL pela Rua Dr. Gabriel de Oliveira Rocha até a Rua Antonio Segalla, próximo ao cruzamento com a Avenida Victório Morelli, Jardim Primavera, passando por 09 (nove) postes até chegar ao poste da câmera, totalizando 10 (dez) pontos de ancoragem. Será deixada a reserva técnica em cruzeta própria no poste da câmera. Neste ponto receberá outras 06 (seis) fusões em mini DIO 6FO dentro do quadro de comando. Neste trecho 09 (nove) postes da CPFL já possuem ancoragens da Prefeitura, as quais deverão ser reaproveitadas/readaptadas;
    2. A alimentação elétrica será através do cabo PP 2x4mm, saindo de um padrão de entrada já existente no poste onde a referida câmera será instalada;
    3. A ativação do link ocorrerá entre o poste da câmera e o Centro de Convivência Therezinha Aparecida de Jesus Ribeiro Ramos, localizado na Rua Bahia, nº 415, Jardim Alvorada;
    4. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	4	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	4	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	1	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	12	m	Cabo flex 2,5mm verde
	373	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm
	0,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5mm
	6	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	1	un	Conector de aterramento 1/2"
	2	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	2	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	1	un	Conector sak (borne) 4mm 34A bege
	1	un	Conector sak (borne) terra 4mm 34A vd/am
	2	un	Conversor de mídia
	2	un	Cordão Óptico Duplex
	1	un	Cruzeta (Reserva para fusão)
	1	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	1	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	6	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	1	un	Fecho Lingueta Regulável com 02 Chaves para quadro de comando
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	1	un	Filtro p/ ventoinha
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	1	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	2	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	4	un	Mão Francesa simples 200mm (Perfilado)
	1	un	Mini DIO 6FO
	2	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	2	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5mm X 2"
	8	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10mm
	8	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado - 1/4"x3/4"
	4	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1"
	4	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	2	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	2	un	Placa Mdf (300x150x12mm)
	4	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	4	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	3	un	Prensa cabo 3/4"
	1	un	Quadro de comando 500x500x250mm
	2	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	1	un	Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	1	un	Serviço de ativação de link de rede
	10	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	1	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	1	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	373	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	1	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	1	un	Suporte para quadro de comando
	1	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	7	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35mm perfurado
	2	un	Uniduti cônico 3/4"
	1	un	Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	1	un	Câmera speed dome / Intelbras com fonte
	1	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

  1. Quadro Totalizador:
    1. Materiais/Serviços a serem fornecidos pela vencedora do certame:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	11	un	Arruela eletroduto alumínio 3/4"
	44	un	Arruela lisa 3/8" zincado branco
	36	un	Arruela lisa zincada 3/8"
	11	un	Bucha de Alumínio 3/4 para Eletroduto
	4	un	Bucha de redução 2” para 1” galvanizada
	132	m	Cabo flex 2,5mm verde
	1724	m	Cabo Óptico Autossustentado com 24 Fibras
	1388	m	Cabo óptico DROP com 6 fibras
	14	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm
	30	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 2x4mm
	4,5	m	Cabo PP com isolamento de polipropileno flexível 3x2,5mm
	248	m	Cabo UTP externo (outdoor) Cat5e
	5	un	Caixa de emenda óptica (CEO)
	4	un	Condulete 2” alumínio com vedação e rosca
	11	un	Conector de aterramento 1/2"
	22	un	Conector Macho-Giratório eletroduto flexível 3/4"
	24	un	Conector RJ45 macho Cat5e
	9	un	Conector sak (borne) 4mm 34A bege
	9	un	Conector sak (borne) terra 4mm 34A vd/am
	23	un	Conversor de mídia
	25	un	Cordão Óptico Duplex
	560	m	Cordoalha de aço
	8	un	Cruzeta (Reserva para fusão)
	1	un	DIO 24FO
	9	un	Disjuntor 1P 16A 3ka
	30	m	Eletroduto Flexível 2”,não Metálico, espiralado, polietileno alta densidade, Preto
	11	m	Eletroduto flexível metálico revestido por uma capa de PVC preta 3/4" (Sealtubo)
	8	un	Eletroduto Rígido Metálico 1" galvanizado a fogo
	66	m	Eletroduto Roscável PVC preto antichama 3/4"
	1	un	Fecho Lingueta Regulável com 02 Chaves para quadro de comando
	44	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	4	un	Fecho para Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	11	un	Filtro de linha com 5 tomadas
	9	un	Filtro p/ ventoinha
	44	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	4	m	Fita de Aço Inox Lisa 13mm x 0,5mm
	11	un	Haste de aterramento 1/2" x 2400mm
	22	un	Luva em PVC eletroduto roscável preta 3/4"
	36	un	Mão Francesa simples 200mm (Perfilado)
	13	un	Mini DIO 6FO
	18	un	Nobreak Senoidal Bivolt 600VA
	18	un	Parafuso autobrocante sextavado 5,5mm X 2"
	72	un	Parafuso clipboard cabeça flange 4,0x10mm
	72	un	Parafuso sextavado autobrocante arruelado zincado - 1/4"x3/4"
	36	un	Parafuso sextavado de ferro rosca inteira zincado - 3/8"x1"
	44	un	Parafuso sextavado Unc 3/8" x 1.1/2" RI zincado branco
	24	un	Patch Cord 1,5m CAT-5e (cinza) Padrão A ou B
	18	un	Placa Mdf (300x150x12mm)
	44	un	Porca sextavada Unc 3/8" zincado branco
	36	un	Porca sextavada zincada 3/8"
	9	un	Poste de Concreto
	27	un	Prensa cabo 3/4"
	9	un	Quadro de comando 500x500x250mm
	18	un	Rebite Repuxo Alumínio 3/16"
	9	un	Régua Elétrica para Extensão com 4 Tomadas (2p+t) - 10/20A – Reforçada Cinza
	11	un	Serviço de ativação de link de rede
	140	un	Serviço de Emenda por fusão de cabo óptico com material
	11	un	Serviço de instalação de câmera de monitoramento com material
	9	un	Serviço de Instalação de poste de concreto com material
	11	un	Serviço de instalação de suporte prolongador para câmera de monitoramento com material
	30	m	Serviço de instalação de tubulação subterrânea com material
	3112	m	Serviço de lançamento de Cabeamento Óptico com material
	7	un	Serviço de montagem de padrão de entrada de energia com material
	9	un	Serviço de personalização e instalação de quadro de comando (caixa hermética) com material
	3	un	Suporte de parede para nobreak
	9	un	Suporte para quadro de comando
	11	un	Suporte prolongador para câmera de monitoramento
	63	cm	Trilho fixação montagem elétrica (Din) 35mm perfurado
	18	un	Uniduti cônico 3/4"
	9	un	Ventoinha 110v/220v com rolamento 120x120x38mm e parafusos

    1. Materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal:

Item	Qtd	Unidade	Descrição
	11	un	Câmera speed dome / Intelbras
	11	un	Fonte POE+ para câmera speed dome / Intelbras

1. EXIGÊNCIAS:
  1. As pessoas envolvidas nas instalações deverão possuir crachá ou uniformes, possibilitando a identificação dos mesmos;
  2. Todo o serviço para a implantação do projeto será coordenado pela Secretaria de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal a qual acompanhará e fiscalizará a execução dos serviços prestados pela empresa vencedora do certame. Toda e qualquer ocorrência que estiver fora do escopo do projeto, deverá a empresa vencedora do certame redigir documento informando o ocorrido e solicitando a sua viabilidade ou alternativa;
  3. A CONTRATADA deverá preencher um "Diário de Obras", que será o documento adequado para comunicação de todos e quaisquer fatos, solicitações, análise, avaliações, etc., referentes à execução da obra. Este diário deve ter a assinatura do responsável pela obra e do representante da Secretaria de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal;
  4. Toda e qualquer comunicação entre as partes deverá ser realizada por correspondência ou e-mail formal;
  5. No preço total deverá estar incluso todas as despesas que influem nos custos, tais como: frete e tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, etc), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, e todos os ônus diretos;
  6. Todos os equipamentos, ferramentas, transportes, refeições, estadias, e EPI´s, encargo sociais e trabalhistas, seguros dos trabalhadores e outros, serão de total responsabilidade da empresa vencedora do certame;
  7. A vencedora do certame ficará responsável pela prestação dos serviços e instalação de todos os equipamentos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a adjudicação e homologação do presente processo.

Lençóis Paulista, 08 de novembro de 2022.

Eder Paccola Santa Bárbara
Secretário de Tecnologia da Informação