PREGÃO Nº 153/2017 – ANEXO I

| Razão Social da Proponente: |
| --- |
| CNPJ: | Inscrição Estadual: |
| Endereço Completo: | CEP: |
| Cidade/UF: | E-mail: |
| Telefone: | Fax: |

| Item | Qtde. | MATERIAL | Marca e Modelo | Valor UNIT. (R$) | Valor TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Condicionador de ar mínimo de 9.000 BTU`s, tipo split Função quente e frio/Desumidificação / Ventilação. Classificação Energética A. 220 v. Cor: Branca. Resfriamento rápido. Função Oscilar para o direcionador de ar. Direcionadores de ar vertical e horizontal. Compressor: Rotativo. Filtro HEPA. Regula a temperatura ao longo do tempo de uso. Programação da hora que quiser ligar ou desligar o aparelho. Indicação no da necessidade de limpeza do filtro de nylon. Garantia: 5 anos para o compressor e 1 ano para o produto. |  |  |  |
| 2 | 5 | Serviços de instalação de aparelho de ar condicionado |  |  |
| TOTAL GLOBAL |  |

| RESPONSÁVEL PELO CONTRATO |
| --- |
| Nome: |  | CPF: |  | RG: |
| Cargo: |  | E-mail: |  |
| DADOS BANCÁRIOS (Conta Jurídica) |
| Banco: |  | Agência: |  | Conta: |  |

VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o edital

Declaro para os devidos fins, submeter-me incondicionalmente às prescrições do edital.

______________________, _____ de ________________ de 2017

_____________________________________

Carimbo e Assinatura