| PREGÃO 215/2018 - PROPOSTA COMERCIAL– ANEXO I – RETIFICADO |
| --- |
| CNPJ: | Inscrição Estadual: |
| Endereço Completo: | CEP: |
| Cidade/UF: | E-mail: |
| Telefone: | Fax: |
| Item | Qtde. | MATERIAL | Marca | Modelo | Valor UNIT. (R$) | Valor TOTAL (R$) |
| 1 | 11 | Condicionador de ar mínimo de 9.000 BTU`s, tipo split, com controle remoto. Ciclo Quente e Frio / Desumidificação / Ventilação. Classificação Energética A. 220 v. Cor: Branca. Função Oscilar para o direcionador de ar. Direcionadores de ar vertical e horizontal. Compressor: Rotativo. Frequência: 60 Hz. Disjuntor: 10 A. Vazão de ar: 450m'/h. Bitola de tubulação de conexão: Linha de Líquido ¼" e Linha de Sucção (Gás) 3/8". Gás R22 ou R410. Filtro Anti-Bactérias. Garantia: 5 anos para o compressor e 1 ano para Demais Equipamentos. |  |  |  |  |
| 2 | 5 | Condicionador de ar mínimo de 12.000 BTU`s, tipo split, com controle remoto. Ciclo Quente e Frio / Desumidificação / Ventilação. Classificação Energética A. 220 v. Cor: Branca. Função Oscilar para o direcionador de ar. Direcionadores de ar vertical e horizontal. Compressor: Rotativo. Frequência: 60 Hz. Disjuntor: 10 A. Vazão de ar mínima: 570m³/h. Bitola de tubulação de conexão: Linha de Líquido 1/4" e Linha de Sucção (Gás) 1/2". Gás R22 ou R410. Filtro Anti-Bactérias. Garantia: 5 anos para o compressor e 1 ano para Demais Equipamentos. |  |  |  |  |

| RESPONSÁVEL PELO CONTRATO |
| --- |
| Nome: |  | CPF: |  | RG: |  |
| Cargo: |  | E-mail: |  |
| DADOS BANCÁRIOS (Conta Jurídica) |
| Banco: |  | Agência: |  | Conta: |  |

VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  De acordo com o edital

Declaro para os devidos fins, submeter-me incondicionalmente às prescrições do edital.

______________________, _____ de ________________ de 2018

___________________________

Carimbo e Assinatura