## PLANILHA QUANTITATIVA
PLANILHA QUANTITATIVA DE VALORES
OBRA:
AMPLIAÇÃO
CRECHE “OLIVEIRO EMILIANO RIBEIRO”
ENDEREÇO :
| RUA DEGLEIR A. MARTINS TANGERINO Nº220 | -22.583249, -48.814545
N.H.L.Z. - LENÇÓIS PAULISTA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Q. PLAN. | V.M.O. | V.MAT. | B.D.I. 23% | TOTAL CALC.
I | ARRIMO E ATERRO | [5 empty] | 85298.4771
01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 638.25 | 3.6 |  | 0.82 | 2821.065
01.01.010 | CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM | UNIT. | 2 | 144.38 | 48.66 | 44.4 | 474.88
01.01.021 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM | UNIT. | 2 | 177.82 | 443.12 | 142.81 | 1527.5
01.03.004 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO | M3 | 945.78 | 0.7 | 13.65 | 3.3 | 16693.017
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 5.83 | 72.1 |  | 16.58 | 517.0044
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 19.44 | 7.21 |  | 1.65 | 172.2384
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 19.44 | 2.7 | 4.36 | 1.62 | 168.7392
02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 58 | 39.96 | 22.07 | 14.26 | 4424.82
02.02.160 (CPOS) | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² | UNXMÊS | 5 | 21.24 | 395.56 | 95.864 | 2563.32
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 94.54 | 44.66 | 21.79 | 15.28 | 7726.7542
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 554.72 | 4.04 | 4.77 | 2.02 | 6007.6176
02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | M3 | 8.23 | 64.69 | 265.28 | 75.89 | 3340.2278
03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 24.36 | 52.78 | 41.7 | 21.73 | 2830.8756
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 113.51 | 4.04 | 4.77 | 2.02 | 1229.3133
03.03.014 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 1.21 | 64.69 | 265.28 | 75.89 | 491.0906
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 75.14 | 32.25 | 22.79 | 12.66 | 5086.978
04.01.073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20 CM | M2 | 27.4 | 32.61 | 32.06 | 14.87 | 2179.396
11.01.001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 54.8 | 46.63 | 8.18 | 12.6 | 3694.068
12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 205.08 | 4.89 | 1 | 1.35 | 1484.7792
12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 177.68 | 33.7 | 4.42 | 8.76 | 8329.6384
12.04.007 | REBOCO | M2 | 27.4 | 22.49 | 1.11 | 5.42 | 795.148
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 177.68 | 17.75 | 8.01 | 5.92 | 5628.9024
16.02.064 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 130.24 | 8.12 | 36.27 | 10.21 | 7111.104
II | AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 676066.1817
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 12.64 | 72.1 |  | 16.58 | 1120.9152
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 32.61 | 7.21 |  | 1.65 | 288.9246
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 32.61 | 2.7 | 4.36 | 1.62 | 283.0548
02.02.100 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM | M | 230 | 1.25 | 29.24 | 7.01 | 8625
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 454.05 | 4.04 | 4.77 | 2.02 | 4917.3615
02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | M3 | 12.64 | 64.69 | 265.28 | 75.89 | 5130.0704
02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 17.19 | 99.84 | 66.47 | 38.25 | 3516.3864
02.08.020 (CPOS) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 2 | 71.67 | 330.7 | 92.5451 | 989.8302
03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 156.96 | 52.78 | 41.7 | 21.73 | 18240.3216
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | Kg | 876.57 | 4.04 | 4.77 | 2.02 | 9493.2531
03.03.014 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 12.75 | 64.69 | 265.28 | 75.89 | 5174.715
03.03.019 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 | M2 | 326.86 | 36.56 | 83.57 | 27.63 | 48296.8336
04.01.059 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 184 | 17.77 | 14.58 | 7.44 | 7321.36
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 48.06 | 32.25 | 22.79 | 12.66 | 3253.662
04.01.073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20 CM | M2 | 455.92 | 32.61 | 32.06 | 14.87 | 36263.8768
04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | M2 | 3.02 | 36.01 | 102.55 | 31.87 | 514.6986
04.09.014 (CPOS) | RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO | UNIT. | 14 | 20.28 | 20.28 | 9.3288 | 698.4432
04.09.016 (CPOS) | RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL | M2 | 68 | 3.29 | 3.29 | 1.5134 | 550.3512
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 2.97 | 83.45 |  | 19.19 | 304.8408
05.05.037 | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 2.8 | 114.01 | 567.24 | 156.68 | 2346.204
05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM (lactário) | M | 7.9 | 50.01 | 252.33 | 69.54 | 2937.852
05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 32.9 | 10.38 | 133.91 | 33.18 | 5838.763
05.05.090 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UNIT. | 2 | 165.76 | 1091.13 | 289.08 | 3091.94
05.07.040 (CPOS) | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 12 | 9.36 | 79.82 | 20.5114 | 1316.2968
06.02.046 | PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM + FECHADURA DE SEGURANÇA | UNIT. | 2 | 55.91 | 1556.02 | 370.74 | 3965.34
06.03.003 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UNID. | 1 | 98.5 | 415.2 | 152.62 | 666.32
06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 22.88 | 13.29 | 422.04 | 100.12 | 12251.096
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) (02 águas) (incl. projeto) | Kg | 3980 |  | 16.88 | 3.88 | 82624.8
07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO (Quiosque) | M2 | 36 | 5.86 |  | 1.34 | 259.2
07.60.005 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA (Quiosque) | M2 | 36 | 16.24 |  | 3.73 | 718.92
08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UNIT. | 1 | 1467.21 | 4595.96 | 1354.93 | 7418.1
08.02.060 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER | M | 13 | 52.69 | 32.57 | 19.61 | 1363.31
08.03.015 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 60 | 14.18 | 3.32 | 4.02 | 1291.2
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 40 | 16.21 | 4.13 | 4.68 | 1000.8
08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | UNIT. | 29 | 18 | 12.48 | 9.05 | 1146.37
08.04.021 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UNIT. | 4 | 24.72 | 51.86 | 17.61 | 376.76
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UNIT. | 3 | 38.51 | 92.7 | 30.18 | 484.17
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UNIT. | 1 | 72.03 | 178.75 | 74.54 | 325.32
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 37 | 40.53 | 15.56 | 12.9 | 2552.63
08.09.061 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 22 | 32.42 | 11.38 | 10.07 | 1185.14
08.09.063 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 74 | 40.53 | 24.47 | 14.95 | 5916.3
08.10.009 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UNIT. | 5 | 16.21 | 61.34 | 17.83 | 476.9
08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 79.4 | 52.69 | 39.71 | 21.25 | 9023.81
08.14.103 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UNIT. | 1 | 20.26 | 421.74 | 101.66 | 543.66
08.16.003 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UNIT. | 1 | 28.81 | 306.02 | 99.47 | 434.3
08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UNIT. | 1 | 111.47 | 536.31 | 148.99 | 796.77
08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UNIT. | 1 | 111.47 | 631.22 | 170.82 | 913.51
08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ. | 2 | 212.37 | 1984.49 | 505.27 | 5404.26
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UNIT. | 4 | 18 | 113.85 | 39.17 | 684.08
08.17.055 | FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H | UNIT. | 1 | 81.07 | 255.85 | 77.49 | 414.41
08.17.088 | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 | UNIT. | 2 | 27.15 | 109.64 | 31.46 | 336.5
09.04.085 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UNIT. | 1 | 32.45 | 155.7 | 43.27 | 231.42
09.05.047 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UNIT. | 1 | 135.39 | 181.39 | 72.86 | 389.64
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UNIT. | 4 | 27.07 | 45.8 | 16.76 | 358.52
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UNIT. | 4 | 13.53 | 8.51 | 5.07 | 108.44
09.05.074 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UNIT. | 1 | 40.61 | 57.12 | 22.48 | 120.21
09.05.093 | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | UNIT. | 1 | 45.13 | 333 | 86.97 | 465.1
09.07.012 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 201 | 5.86 | 7.37 | 3.04 | 3270.27
09.07.024 | CABO DE 2,5 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 360 | 2.25 | 1.25 | 0.8 | 1548
09.07.025 | CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 130 | 2.48 | 2 | 1.03 | 716.3
09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNIT. | 6 | 90.26 | 19.87 | 25.33 | 812.76
09.08.032 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNIT. | 2 | 139.91 | 38.63 | 41.06 | 439.2
09.08.041 | INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNIT. | 2 | 139.91 | 29.46 | 38.95 | 416.64
09.08.045 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA 2P+T EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNIT. | 2 | 90.26 | 33.53 | 28.47 | 304.52
09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNIT. | 27 | 100.15 | 25.98 | 29.01 | 4188.78
09.08.049 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UNIT. | 4 | 100.15 | 35.8 | 31.26 | 668.84
09.08.085 | PONTO SECO P/ INSTALACAO DE VENTILADORES PAREDE - ELETRODUTO PVC | UNIT. | 11 | 64.91 | 31.91 | 22.26 | 1309.88
09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA LED (2X18W) | UNIT. | 38 | 49.64 | 117.85 | 38.52 | 7828.38
12.01.001 | CHAPISCO | M2 | 302.1 | 9.98 | 1 | 2.52 | 4078.35
12.01.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 302.1 | 33.7 | 4.29 | 8.73 | 14114.112
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 1372.84 | 4.89 | 1 | 1.35 | 9939.3616
12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 1160.54 | 33.7 | 4.42 | 8.76 | 54406.1152
12.02.007 | REBOCO | M2 | 212.3 | 22.49 | 1.11 | 5.42 | 6160.946
12.02.013 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM | M2 | 35.18 | 54.78 | 44.71 | 22.88 | 4304.9766
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 177.12 | 20.64 | 32.24 | 12.16 | 11519.8848
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 302.1 | 20.99 | 11.45 | 7.46 | 12053.79
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 302.1 | 21.38 | 5.04 | 6.07 | 9815.229
13.02.075 | MANTA VINILICAS (AZUL ESCURO) ESPESSURA DE 2 MM | M2 | 113.4 |  | 89.36 | 20.56 | 12464.928
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 | M2 | 188.7 | 19.94 | 28.34 | 11.1 | 11205.006
13.05.068 | RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES | M | 56.8 | 21.05 | 5.57 | 6.12 | 1859.632
13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 16.8 | 20.35 | 68.22 | 20.37 | 1830.192
14.01.035 | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | M2 | 37.9 | 29.72 | 69.52 | 22.82 | 4626.074
14.01.062 | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB | M2 | 10.5 | 17.83 | 173.74 | 44.06 | 2474.115
15.02.003 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M2 | 155.2 | 10.63 | 7.17 | 4.09 | 3397.328
15.02.006 | LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M2 | 266 | 28.38 | 9.21 | 8.64 | 12297.18
15.02.019 | ESMALTE | M2 | 155.2 | 17.75 | 7.74 | 5.86 | 4865.52
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 302.1 | 17.75 | 8.01 | 5.92 | 9570.528
15.02.080 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 62.57 | 18.65 | 4.22 | 5.26 | 1760.0941
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 75.8 | 23.21 | 4.8 | 6.44 | 2611.31
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 204.18 | 17.75 | 4.75 | 5.17 | 5649.6606
15.04.015 | ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA | M2 | 53.7 | 12.34 | 7.74 | 4.61 | 1325.853
16.02.064 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 62.57 | 8.12 | 36.27 | 10.21 | 3416.322
16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UNIT. | 5 | 401.43 | 120.67 | 20.08 | 2710.9
16.12.200 (CPOS) | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM | M | 38.7 | 6.91 | 47.66 | 12.5511 | 2597.5866
16.13.130 (CPOS) | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 461.02 | 15.05 | 90.27 | 24.2236 | 59722.1905
24.01.030 (CPOS) | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 37.9 | 21.95 | 536.64 | 128.4757 | 26039.79
24.02.040 (CPOS) | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA (IGUAL PORTÃO EXISTENTE) | M2 | 3.1 | 65.78 | 471.08 | 123.4778 | 2047.0472
24.02.060 (CPOS) | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA, SOB MEDIDA | M2 | 12.1 | 65.78 | 684.33 | 172.5253 | 11163.8871
25.01.530 (CPOS) | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA – BRANCO – LINHA 30 | M2 | 10.5 | 51.88 | 477.36 | 121.7252 | 6835.1346
25.02.230 (CPOS) | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR, SOB MEDIDA – LINHA 30 | M2 | 18.9 | 51.88 | 652.36 | 161.9752 | 16371.4673
32.15.030 (CPOS) | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 51.57 | 15.05 | 45.14 | 13.8437 | 3817.9179
44.02.060 (CPOS) | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 1.92 | 69.16 | 865.18 | 214.8982 | 2206.5373
44.03.370 (CPOS) | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UNIT. | 1 | 13.49 | 24.03 | 8.6296 | 46.1496
44.06.370 (CPOS) | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM C/ VÁLV. E ACESSÓRIOS | UNIT. | 1 | 19.18 | 383.45 | 92.6049 | 495.2349
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 761364.6588
Lençóis Paulista, 26 de SETEMBRO de 2019
| MEIRI APARECIDA GALASSI MONTANHERO |  | Fernando Ortega
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO |  | Engenheiro Civil
CREA 5060809773
TABELA BASE: FDE/SP – JULHO/2019 – COMPOSIÇÃO – CPOS 176

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0
0
ENDEREÇO :
0
0
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 DIAS | R$ | 60 DIAS | R$ | 90 DIAS | R$ | 120 DIAS | R$ | 150 DIAS | R$ | 180 DIAS | R$ | 210 DIAS | R$ | 240 DIAS | R$ | TOTAL |  | TOTAL (R$)
I | 0 | 75% | 63973.8578 |  | 0 |  | 0 | 25% | 21324.6193 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 100% | 85298.4771
II | 0 |  | 0 | 25% | 169016.5454 | 30% | 202819.8545 | 25% | 169016.5454 | 20% | 135213.2363 |  | 0 | [5 empty] | 100% | 676066.1817
| TOTAL % |  | 8.403% |  | 22.2% |  | 26.64% |  | 25% |  | 17.76% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% |  | 761364.6588
| TOTAL R$ |  | 63973.8578 |  | 169016.5454 |  | 202819.8545 |  | 190341.1647 |  | 135213.2363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 761364.6588
0
| 0 | Fernando Ortega
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | Engenheiro Civil
CREA 5060809773